## Koordinaten und Auswertung
Datum:
Beobachter:
Instrument:
Dienst:
SOLL-Koordinaten |  | UTM32
| Punkt-Nr. | East | North | ell. Höhe
| 503-00 | 32697357.641 | 5328054.434 | 594.59
| 503-01 | 32697311.942 | 5328038.372 | 594.604
| 503-02 | 32697266.346 | 5328022.384 | 594.587
|  | UTM32 |  |  | IST-SOLL
Messungen |  | East | North | ell. Höhe | DE | DN | DH
Satz 1 | Lage 1 (0°) |  |  |  | [mm] | [mm] | [mm]
503-00
503-01
503-02
Lage 2 (180°)
503-02
503-01
503-00
Dt ≥ 30min
Satz 2 | Lage 1 (0°)
503-00
503-01
503-02
Lage 2 (180°)
503-02
503-01
503-00
Dt ≥ 30min
Satz 3 | Lage 1 (0°)
503-00
503-01
503-02
Lage 2 (180°)
503-02
503-01
503-00
IST-SOLL-Vergleich
Mittlere Abweichung von der SOLL-Position | [7 empty] | 2D [mm]
503-00
503-01
503-02
Gesamt
Standardabweichung der Einzelmessung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Root Mean Square (RMS) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Analyse Lage1-Lage2
Analyse der Differenzen zwischen Lage 1 (0°) und Lage 2 (180°) der Antennenorientierung
Differenzen Lage1-Lage2
|  | DEast | DNorth | DH
| Punkt-Nr. | [mm] | [mm] | [mm]
Satz 1
503-00
503-01
503-02
Satz 2
503-00
503-01
503-02
Satz 3
503-00
503-01
503-02
Mittlere Differenz Lage1-Lage2
Standardabweichung |  | 0 | 0 | 0
Testgröße t
Grenzwert (f=8; a=1%) |  | ±3,36 | ±3,36 | ±3,36